### UDC

### 团 体 标 准

P                              T/CMCA 400X─201X

__________________________________________________________

# 旧工业建筑再生利用规划设计标准

# Planning&design standard for the regeneration of old industrial buildings

（征求意见稿）

××××－××－××发布                 ××××－××－××实施

中国冶金建设协会    发布

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 再生模式设计	4

4.1 一般规定	4

4.2 基本模式设计	4

4.3 组合模式设计	6

5 园区再生设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 功能结构设计	9

5.3 园区风貌设计	9

5.4 道路交通设计	10

5.5 综合管网设计	12

6 建筑再生设计	14

6.1 一般规定	14

6.2 功能空间设计	15

6.3 室内环境设计	15

6.4 建筑设备设计	17

7 环境再生设计	19

7.1 一般规定	19

7.2 种植设计	19

7.3 水体设计	21

7.4 景观设计	21

本标准用词说明	23

引用标准名录	24

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Mode regeneration design	4

4.1  General requirements	4

4.2  Basic mode design	4

4.3  Composite mode design	6

5  Regional regeneration design	8

5.1  General requirements	8

5.2  Function structure design	9

5.3  Regional style design	9

5.4  Road traffic design	10

5.5  Network regeneration design	12

6  Architectural regeneration design	14

6.1  General requirements	14

6.2  Function space design	15

6.3  Indoor environment design	15

6.4  Architectural Equipment design	17

7  Environmental regeneration design	19

7.1  General requirements	19

7.2  Greening design	19

7.3  Water design	21

7.4  Landscape opusculum design	21

Explanation of wording in this standard	23

List of quoted standards	24

# 1 总则

1.0.1  为建立资源节约型社会，经济合理利用旧工业单体建筑及旧工业厂区，实现模式定位准确、区域协调合理、综合价值显著的目的，保障旧工业建筑再生利用的规划设计质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于旧工业单体建筑及旧工业厂区再生利用的规划设计。

1.0.3  旧工业建筑再生利用规划的再生模式设计、园区再生设计、建筑再生设计、环境再生设计，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1  再生模式设计  regeneration mode design

通过项目调研、潜力分析、模式选择等一系列工作，从而确定旧工业建筑再生利用模式定位及方案的过程。

2.0.2  园区再生设计  regional regeneration design

结合旧工业厂区特征与再生模式定位，完成建筑规模、安全消防、功能结构、园区风貌、道路交通、综合管网等方面设计的过程。

2.0.3  建筑再生设计 architectural regeneration design

结合旧工业建筑特色与新功能需求，完成建筑立面、结构功能、空间布局、室内环境、建筑设备、配套设施等方面设计的过程。

2.0.4  环境再生设计 environmental regeneration design

依托再生模式定位，在合理利用既有资源的基础上，完成种植、水体、景观小品、道路、照明等方面设计的过程。

2.0.5  工业遗存景观 industrial heritage landscape

旧工业单体建筑或旧工业厂区遗存下来，具有工业文化特色、承载历史记忆，并可被利用作为景观的建（构）筑物、设备设施或古树名木。

# 3 基本规定

3.0.1  旧工业建筑再生利用规划设计应遵循“合理保护、充分利用、因地制宜、特色开发”的原则，充分发挥旧工业建筑的综合价值，实现旧工业建筑再生利用经济、环境、社会效益最大化。

3.0.2  旧工业建筑再生利用规划设计应包含再生模式设计、园区再生设计、建筑再生设计、环境再生设计等。

3.0.3  旧工业建筑再生利用涉及土地性质、建筑功能变更时，应按所在地区相关政策执行。

3.0.4  旧工业建筑再生利用规划设计应符合项目所在地规划要求，列入工业文化遗产的旧工业建筑宜保留其原貌。

3.0.6  应注重原建（构）筑物、设备、设施、道路、树木、水体、绿地、管网等既有资源的利用。

3.0.6  宜充分利用旧工业建筑，适当布置新建建筑，建筑系数宜小于等于60%。

3.0.7  旧工业建筑再生利用时，环境安全指标应符合现行标准的相关规定。

# 4 再生模式设计

## 4.1 一般规定

4.1.1  再生模式设计应符合上位规划的要求，并遵循因地制宜、定位准确、经济适用、配套合理的原则。

4.1.2  再生模式设计宜符合实地调研、潜力分析、模式选择、方案制定的程序。

4.1.3  调研内容宜包括政策法规、规划要求、市场需求、区位条件、资源优势、结构现状、建筑风貌及历史文化等方面。

4.1.4  旧工业建筑再生利用潜力分析时，应先根据结构检测评定结果判断是否具有再生利用的可行性，具体工作应按现行团体标准《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001-2017的相关规定执行。

4.1.5  应结合厂区占地面积、建筑系数、建筑结构类型、层数、层高、区域功能、区域交通便利程度、区域经济发达程度、区域社会文明程度、区域生态环境状况等因素，拟定再生模式的备选方案。

4.1.6  应结合调研与潜力分析，对备选方案进行经济、环境、社会、文化、安全等方面的综合评定，以确定再生模式定位。

4.1.7  再生模式方案应包括工程概况、价值评定、模式定位、投资估算、运营管理及营销策略等内容。

## 4.2 基本模式设计

4.2.1  再生利用基本模式包括商业场所、办公场所、场馆类建筑、居住类建筑、遗址景观公园、教育园区、创意产业园、特色小镇等。

4.2.2  商业场所模式设计宜符合下列规定：

1  充分考虑项目区位、市场需求、周边商业密集度及购买力等因素，并保障客流量及交通便捷性。

2  业态宜包括购物、餐饮、娱乐等服务。

3  结合商业类型合理组织项目与城市交通的联系，依据周边道路的车流量、人流量确定商业场所的出入口位置。

4  合理设置内部商业流线与节点空间。

4.2.3  办公场所模式设计宜符合下列规定：

1  充分考虑现代办公空间的灵活、多样、协调及环境舒适等要求。

2  宜合理确定建筑平面布置，按建筑模数确定空间尺寸。使用面积系数不应低于60%。

3  宜具有文印、传真、投影、清洁、茶水间、会议室等相关配套设施，以满足办公需求。

4.2.4  场馆类建筑模式设计宜符合下列规定：

1  应注重场馆空间流线组织，达到各功能联系紧密、高效便捷的需求。

2  应注重安全疏散和紧急逃生系统的设计，在主出入口宜设置广场以便引导和疏散；步行系统与城市交通间应设置缓冲区，确保人流出入安全便捷。

4.2.5  居住类建筑模式设计宜符合下列规定：

1  综合考虑用地条件、选型、朝向、间距、绿地及空间环境等因素。

2  应注重旧工业建筑再生设计日照、采光、通风、保温隔热等方面的要求，并符合现行标准的相关规定，以满足居住舒适性的要求。

3  宜配备教育、医疗卫生、文化体育、网络通信、商业服务、金融快递、社区服务、市政公用及行政管理等相关配套，以满足居民日常生活需求。

4.2.6  遗址景观公园模式设计宜符合下列规定：

1  应注重厂区生态恢复，体现生态安全与宜居的设计理念。

2  应将具备历史文化价值的旧工业建筑、设备设施的保护利用与景观设计相结合，满足游憩、观赏、环境保护等功能的要求。

3  宜包括旧工业厂区景观、地形、道路、管网、种植、消防、给水、排水、电气等方面的设计。

4.2.7  教育园区模式设计宜符合下列规定：

1  应充分考虑控制性详细规划、周边状况、学校特点及发展趋势等因素的影响，形成安全、文明、卫生的教学育人环境。

2  宜注重厂区规划、建筑外观、教学环境及交际空间的设计，满足教学交流的需求。

3  宜根据教育园区规模与需求，配备具有教学、住宿、餐饮、图书阅览、体育活动、医疗卫生等功能的场所，并注重防火、防灾等安全设计。

4.2.8  创意产业园模式设计宜符合下列规定：

1  应充分考虑区位条件、资源储备、产业基础和区域分工协作等因素。

2  宜以文化创意类业态为主，并配套一定比例商业、餐饮、休闲娱乐等附属业态。

3  宜具有咨询、中介、产权保护、人才培训、银行、物业等相关机构，为入驻企业提供舒适宜居的工作生活环境和人性化的配套服务。

4.2.9  特色小镇模式设计宜符合下列规定：

1  特色小镇的核心产业应依托旧工业建筑所在地区的资源优势，并与区域发展规划相协调。

2  应充分依托产业定位目标以及区位环境、资源储备、历史文化等优势，设置主导产业，形成业态集聚，以满足产业链发展的需要。

3  宜具有主题鲜明、文化保护传承、生态环境优美等特点，并兼顾旅游和居住功能。

4  应根据小镇功能类型，设置教育、医疗、文化、娱乐、体育等公共服务项目。

## 4.3 组合模式设计

4.3.1  组合模式设计应遵循产业多元、功能复合、联动集聚的原则。

4.3.2  组合模式选择时，可按现行团体标准《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001-2017第5.3.3条的规定确定组合模式的类型。

4.3.3  组合模式设计宜合理规划分区，设置单个或多个主导产业，发挥核心带动作用。

4.3.4  应合理确定产业类型及各产业所占的比例，并对产业进行有效的划分与组合，达到综合效益最大化。

# 5 园区再生设计

## 5.1 一般规定

5.1.1  园区再生设计应结合旧工业建筑特征与再生模式定位，遵循综合布局、重点改造、分区开发、配套适宜的原则，逐步实现园区安全稳定、布局合理、特色鲜明、生态宜居、交通顺畅、环境优美的再生利用目标。

5.1.2  园区再生设计主要包括功能结构、建筑规模、园区风貌、道路交通、综合管网、安全消防等方面的内容。

5.1.3  建筑容积率、建筑系数等指标的控制应符合控制性详细规划要求，同时扩建、增层不应对厂区总平面布局、空间结构、厂区风貌进行较大改变。若厂区现状已达到或超出规定，则不应在原有建筑用地范围内进行扩建、增层。

5.1.4  处于建筑高度控制范围内的厂区，建筑高度设计应符合有关净空保护控制的规定，并应通过相关部门的审批。

5.1.5  应避免对园区相邻建筑物的通风、采光、私密性等产生不利影响。

5.1.6  园区内消防设施及通道设置应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的相关规定。因厂区风貌保护需要而无法达到现行消防标准的，应制订相应的消防安全保障方案。

5.1.7  园区无障碍设计除应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763等的相关规定外，还应符合下列规定：

1  无障碍设施设置范围应包括园区内各级道路、广场、绿地；公共服务场所及其停车场；与行动不便者生活、工作密切相关的其他场所等。

2  园区无障碍设施应为非永久性设施。

3  无障碍设施宜采用在色彩和质感上与既有建筑物相协调的材料。

4  无障碍设施宜采用仿厂区工业风格的设施。

## 5.2 功能结构设计

5.2.1  园区功能结构设计宜有机统一，结合再生模式定位统筹确定，宜有利于形成整体优势、集聚效应和综合竞争力。

5.2.2  功能结构设计应依据相关技术资料，结合厂区占地面积、厂房分布情况及实际需求，有层次地进行区域划分，并确定各分区的规模及特色，形成协同互利的空间格局。

5.2.3  功能分区应遵循分区明确、联系方便的原则，并宜以所在地区的规划路网为基础，综合考虑与周边区域的联系，以及与交通基础设施的衔接。

5.2.4  功能分区主要类型包括核心功能区、重点发展区、管理服务区和生态保护区等，各类型功能分区的定位及规划理念宜符合表5.2.4的规定。

表5.2.4  功能分区定位及规划理念

| 功能分区 | 定位 | 规划理念 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能区 | 提升园区竞争力的重要区域，园区的人口密集地区 | 优化园区产业结构及空间 |
| 重点发展区 | 支撑园区经济增长，促进园区协调发展的重要区域 | 形成完善的产业体系，并保障相关基础设施 |
| 管理服务区 | 提供休闲接待和园区服务管理的区域 | 保障园区服务水平并运营顺畅 |
| 生态保护区 | 园区生态资源的重要区域，主要涉及植被、水体、土地等 | 合理保护与利用既有生态资源，提升园区环境质量 |

## 5.3 园区风貌设计

5.3.1  园区风貌设计宜结合旧工业厂区文化与再生模式定位，对建筑物风格特征、地形风貌、园区色彩、户外宣传、夜景照明等进行设计。

5.3.2  园区再生设计时，应对园区风貌制定相应的保护原则及要求，对与风貌有冲突的建（构）筑物和环境要素，并应在外观、材料、色彩和体量等方面制定风貌设计要求。

5.3.3  应控制建筑物顶部附属设施的设置，在符合相关专业技术要求的基础上尽量合设，并避免破坏、天际轮廓线。

5.3.4  建（构）筑物风貌应充分考虑厂区所在地域特色、文化内涵和时代发展三方面要素，并符合园区在总体格局、空间尺度、风貌塑造和环境特征等方面的要求。

5.3.5  宜保护原有地形地貌，营造符合园区生态环境的自然景观。应充分利用地形特点，结合地形合理布置景观元素。

5.3.6  建（构）筑物色彩宜根据旧工业建筑的特色、材料、体量、新功能及周边环境综合确定。园区色彩宜协调统一，注明相应的色卡色号，并符合现行国家标准《CBBC中国建筑色卡国家标准》GB 18922、《常用建筑色》GB 02J503-1的相关规定。

5.3.7  园区建筑物附设的户外宣传宜结合外立面统一设置，其尺度和风格应与旧工业建筑造型相协调并体现文化特色。户外宣传不应影响园区的景观视线、建筑轮廓及交通便利性，且不应在重点保护的工业建筑上设置广告。

5.3.8  园区夜景照明应结合再生模式定位，根据所在地区的经济水平和供电状况，合理确定夜景照明形式、亮度和颜色。宜在园区标志性建（构）筑物、道路、河流等处布置夜景照明。

## 5.4 道路交通设计

5.4.1  园区交通设计主要包括园区出入口、道路宽度、停车场、交通设施设计等方面内容。

5.4.2  园区交通设计应保证车流和人流的畅通与安全，并为地下综合管网和其它公用设施提供空间。

5.4.3  应兼顾厂区的历史文化、地方特色与原有道路网形成的历史，对有历史文化价值的厂区道路应适当加以保护。

5.4.4  园区内道路转弯处应保证具有良好的视野，弯道内侧的边坡、绿化及建筑物等不应影响行车的有效视距。

5.4.5  园区内道路应设置路名牌、地名牌、指路牌、人行导向设施、交通指示牌等交通标志，相应的规格、色彩、形式、图案和内容应与园区风貌设计相协调。

5.4.6  园区在城市道路上开设机动车出入口应符合下列规定：

1  不应在城市快速路主路设置出入口。

2  不宜在城市主干路及交通性干路设置出入口。

3  当相邻道路为两条或两条以上时，应在较低一级城市道路上设置出入口。

4  园区出入口应优先选用原园区出入口，当原出入口位置不符合新规划要求时，可再设置新出入口。

5.4.7  园区内机动车道、非机动车道、人行道等道路宽度及基本要求应符合下列要求：

1  机动车及非机动车的车道宽度宜符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37的规定。

2  人行道宽度应满足行人安全顺畅通过的要求。

3  当园区道路因既有条件限制，难以满足道路宽度设计要求时，应优先保证人行道与非机动车道的出行宽度。

5.4.8  园区内停车场规划应根据项目发展的需要，体现规划超前、配套到位、分步实施的理念，同步规划建设停车场。停车场规划除应符合现行国家标准《城市停车规划规范》GB 51149的相关规定外，还应符合下列规定：

1  园区应按新功能需求配建停车场或者停车泊位。

2  停车场不宜占用园区出入口广场，宜设于出入口附近。

3  露天停车场应满足一定的遮阴要求，宜结合绿化采用树阵式停车。

4  宜结合园区内公园、绿地、广场等设置地下停车库。

5.4.9  园区内人流量较大的集散点和慢行交通起止点附近，宜预留非机动车分区停放设施。非机动车停放设施宜结合人行道、广场、绿化带等灵活设置，同时应保持周边景观的完整性，以保障人行道的畅通。

## 5.5 综合管网设计

5.5.1  园区综合管网设计主要包括给水、排水、供配电、供暖、燃气、通信管网设计，综合管网规划设计应统一组织编制。

5.5.2  园区综合管网设计应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定，并符合下列要求：

1  园区内各种既有架空管网，应结合园区道路改为入地敷设。

2  综合管网布置时，宜减少管线在道路交叉口处的交叉。

3  地下管道敷设宜从绿地边缘通过，尽量避免贯穿或斜穿成片绿地。

4  综合管网因既有条件限制，无法按照现行标准要求执行的，应由项目规划主管部门会同有关专业部门协调处理。

5.5.3  园区内各类管线应平行道路敷设，走向顺直。管线之间的水平、垂直净距以及避让原则等，应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289执行。

5.5.4  园区给排水管网规划及附属设施设置应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013和《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。园区给水排水管网再生利用应符合下列规定：

1  不满足新功能要求的给水管线应更换为符合国家现行标准的生活饮用水管材。

2  不满足新功能要求的排水管线应更换为塑料排水管或柔性接口机制排水铸铁管等管材。

3  室外明露或有可能冰冻的给排水、消防用水管道应有防冻措施。

4  饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。

5.5.5  园区室外排水系统应采用雨污分流系统，避免雨污混流。雨污水收集、处理及排放系统不应对园区周围的人和环境产生负面影响。

5.5.6  园区供配电管网应根据新功能需求统筹设计，并符合现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613的规定。

5.5.7  地处供暖地区的再生利用项目，园区建筑在进行外接、增层、内嵌改造时，新增部分应同步增设供暖系统，新增的室内供暖系统宜独立设置，并应按现行标准《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的规定执行。

5.5.8  园区燃气管网规划应结合当地资源状况及发展需求，科学合理的选择气源，以满足园区需求、保障供需平衡，并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和现行标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51中的相关规定。

5.5.9  园区通信管网规划除符合现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16中的规定外，还应符合下列规定：

1  应满足建筑物和园区内语音业务及数据业务的需求。

2  园区地下通信配线管道设计时，宜将园区内其他弱电系统线缆合理且有选择地纳入配线管道网内。

3  园区通信管网应远离电力管网。

# 6 建筑再生设计

## 6.1 一般规定

6.1.1  建筑再生设计应遵循适用、经济、绿色、美观的方针，并充分考虑旧工业建筑的历史文化、艺术美学价值，结合新功能需求综合完成建筑再生设计。

6.1.2 对历史延续性显著的旧工业建筑，应保留原有建筑特征，并进行保护性修复。

6.1.3  宜充分考虑大众心理感受与情感补偿，延续旧工业建筑的时代特色。

6.1.4  功能应合理布局，并根据原建筑空间、新功能需求、结构类型等综合确定开间、进深和层高。

6.1.5  建筑再生设计应根据新功能需求，配套相应的设备间、管道井、电梯间、卫生设施、给排水设施、暖通设施、节能设施、消防设施、人防设施、防震设施等。

6.1.6  建筑消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，对于结构复杂、空间过大的旧工业建筑可引入性能化防火设计。

6.1.7  建筑再生设计应与园区风貌设计相统一，美观适用且与周围环境相协调，不同功能用房的立面设计可参照相关设计规范。

6.1.8  建筑再生设计可采用维持原貌、新旧协调、再生重构、彻底更新等方式。

6.1.9  应充分考虑相关的无障碍设计，包括无障碍坡道、无障碍电梯、无障碍停车位、无障碍卫生间以及无障碍标识等，满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的相关规定。

## 6.2 功能空间设计

6.2.1  旧工业建筑再生利用功能空间设计应在保证结构安全的前提下满足新功能的空间需求。

6.2.2  功能空间设计应根据不同使用功能需求设计体量匹配的空间，并合理解决室内空间的衔接、过渡、流通、封闭等关系，满足不同人群使用功能与舒适性的双重需求。

6.2.3  功能空间设计应对原建筑空间重新组织，灵活采用空间分割、空间整合、空间外扩、空间缩减、空间替换、空间连接、空间过渡等方式，使空间功能完备、通行流畅，达到新功能的使用要求。

6.2.4  平面设计应充分考虑客观需求，功能分区应主次明确、秩序井然。

6.2.5  室内交通设计应保证人行方便、安全、空间易达、易于疏散，流线应主次分明、顺畅清晰、无流线交叉，并符合现行相关标准的规定。

6.2.6  人流密集处或短暂停留处应设计缓冲空间，对于人流量较大的空间应设置安全出入口。

6.2.7  公共活动场所应设置公共卫生设施，应方便使用且不影响建筑主要功能。

## 6.3 室内环境设计

6.3.1  旧工业建筑再生利用室内环境设计应根据新功能需求满足通风、采光、保温、隔热、隔声、防潮等基本要求，且应符合国家现行有关标准的规定。

6.3.2  通风设计应有利于室内自然通风，充分利用底层门洞、侧窗和天窗组织通风。

6.3.3  建筑室内通风设计应选择布置均匀、阻力较小的路径，避免出现通风死角。

6.3.4  采光设计应根据既有条件、新功能采光需求、当地光气候的特点，合理设计窗户的位置、朝向、面积及改造方式，并宜采用以下措施：

1  大跨度或大进深的旧工业建筑宜充分利用天窗、侧窗等自然采光来降低照明负荷，并可引入采光天井或导光管系统辅助采光。

2  地下空间或无外窗的场所，可采用导光管采光系统。

3  可加设反光板、棱镜玻璃或导光管系统，以改善进深较大区域的采光。

6.3.5  应综合考虑当地气候环境、建筑新功能需求及技术经济条件等因素，对建筑屋面、门窗、墙体进行保温隔热设计。

6.3.6  屋面基层应设置保温隔热层，保温材料应选择密度小、导热系数小的材料，并严格控制吸水率；屋面宜采用浅色外饰面。

6.3.7  门窗保温设计应采取密封措施，宜选用节能型外门窗。

6.3.8  遮阳设计应根据新功能需求、建筑位置、气候特征、外立面设计等因素选择适宜的遮阳形式。

6.3.9  外墙保温设计时，宜选用外墙外保温的方式，但对于需要保持外墙原真性的旧工业建筑，宜选用外墙内保温的方式，并注意防止冷桥现象的发生。

6.3.10  外墙隔热设计宜采用墙面垂直绿化、淋水被动蒸发墙面等方式。

6.3.11  隔声减噪设计应符合下列规定：

1  有噪声和振动的设备用房应布置在对建筑物正常使用影响较小的区域，并宜选用低能耗、低噪声的设备。

2  对噪声或振动较大的设备用房，宜采取隔声、减振或吸声的措施。

3  对于传声性较好的构件，宜采取相应的隔声、减振措施。

6.3.12  围护结构防潮设计应在围护结构的低温侧设置空气层，保温材料层与空气层的界面宜采取防水、透气的挡风防潮措施，防止水蒸气在围护结构内部凝结。

6.3.13  外围护结构节能设计应根据旧工业建筑自身特点，结合建筑设计要求确定采用的构造形式及适宜的节能技术。

6.3.14  暖通空调、给水排水、电气设备应根据气候条件与功能需求进行设计，并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、现行标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的相关规定。

6.3.15  外窗的热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关规定。

## 6.4 建筑设备设计

6.4.1  建筑设备应结合新功能需求，综合完成给水排水、暖通空调以及电气设备系统设计。

6.4.2  给水系统设计宜符合下列要求：

1  宜采用循环或重复利用的给水系统。

2  应采用节水型卫生洁具和水嘴。

3  市内的生活给水系统及消防供水系统的压力应符合现行相关标准的有关规定。

6.4.3  排水系统设计宜符合下列要求：

1  排水管道不应穿过旧工业建筑加固的节点部位，当必须穿过时应采取相应技术保护措施。

2  排水管道应避免布置在易受机械撞击处，当不能避免时应采取减震保护措施。

3  排水管道沿旧工业建筑外墙敷设时，应充分考虑管道荷载对外墙承重的影响。

6.4.4  暖通空调系统应根据建筑物的规模、荷载承受能力、使用要求等确定。

6.4.5  暖通空调系统的划分应符合下列要求：

1  采用集中采暖、空调的建筑，应根据用途、特点及使用时间等划分系统。

2  层高较高且开间、进深较大的区域，宜划分为内区和外区，不同的朝向宜划为独立区域。

3  全年使用空调的特殊区域，应设置独立的空调系统。

6.4.6  建筑照明宜采用节能型光源、无眩光灯具，宜选择与天然光色温接近的光源。

6.4.7  建筑配电回路应将照明回路和插座回路分开，插座回路应有防漏电保护措施。

6.4.8  建筑防雷与接地设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的相关规定。

# 7 环境再生设计

## 7.1 一般规定

7.1.1  环境再生设计应结合旧工业厂区文化底蕴，遵循生态优先、艺术美观、经济安全、可持续发展的原则。

7.1.2  环境再生设计应综合统筹种植、水体、土体、景观小品、道路、照明等方面的设计，形成有机、连续、完整的空间系统。

7.1.3  环境再生设计应依托旧工业单体建筑或旧工业厂区原有风貌，合理保留与利用旧工业遗存景观、植被、水体等既有资源。

7.1.4  应合理设置绿化用地且绿化覆盖率不宜小于25%。

7.1.5  园区功能性照明设施宜采用新技术、新光源，并符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034和现行标准《城市夜景照明规范》JGJ/T 163的相关规定。

## 7.2 种植设计

7.2.1  种植设计主要包括植物配置设计与植物控制设计，应充分利用厂区内既有植被，并根据当地气候条件及各类型植物的特点进行合理设计。

7.2.2  种植设计应在结合旧工业建筑风貌的基础上，统一基调，因地制宜，达到功能完善、布局合理、植物多样、景观优美的效果。

7.2.3  应对旧工业厂区内古树名木进行保护，严禁随意砍伐。

7.2.4  在满足安全要求的情况下，宜采用屋顶绿化的方式提高绿化覆盖率，种植屋面设计宜符合现行标准《屋顶绿化规范》DB11/T 281的规定。

7.2.5  墙面宜进行垂直绿化，并根据墙面性质及朝向选择植物，高于1.00m的隔离围墙或栏杆宜垂直绿化。

7.2.6  植物配置应适于当地气候和土壤条件，宜充分考虑植物的功能和观赏性，合理配置乔木、灌木、草地、地被、花卉等，疏朗有致，单群结合。并宜将快长树与慢长树相衔接。

7.2.7  植物种植位置与建筑物、地下管线、高压线等设施的距离宜符合现行相关标准的规定。

7.2.8  人员正常活动范围内不应种植有毒和枝叶有硬刺的植物。

7.2.9  露天停车场周边植被宜符合下列规定：

1  停车场周边宜设隔离防护绿地进行空间分隔及遮挡视线。

2  宜选择高大落叶乔木，中型汽车停车场种植乔木的分枝点高度不应低于3.50m，小型汽车停车场不应低于2.50m，自行车停车场不应低于2.20m，行道树分枝点高度不应低于2.50m。

3  停车场绿化乔木种植间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求。

7.2.10  道路周边植被宜符合下列规定：

1  绿化同一路段应采用统一的种植方式；规模较大的区域，不同路段宜有所变化，且过渡适当；种植方式应具有韵律感和观赏性。

2  道路绿化应满足行车视线和行车净空的需求，道路转弯处、交叉路口以及停车场出入口处应保证视线通透，灌木高度不应超过0.60m。

3  道路分车带绿化灌木及小乔木宜选择窄冠型，枝叶不应伸入路面空间内，大乔木的分枝点高度应不影响行车安全。

7.2.11  广场及铺装场地周边植被宜符合下列规定：

1  根据广场功能、规模和尺度，选择适宜的树木。

2  允许人员进入的绿地、道路、停车场不应种植浅根性大乔木。

3  坡道附近不宜种植落花落果植物。

7.2.12  滨水植物种植应注意避开园区进、出水口，并根据水流速度、水体深度、水体水质确定植物种类。

## 7.3 水体设计

7.3.1  水体设计应包括形态、水质、尺度、观景效果等设计内容。

7.3.2  宜保留厂区内既有自然水体，充分利用自然水体形态、尺度特点，设计具有旧工业厂区特色的水体景观，并保证沿岸有安全保护措施。

7.3.3  水体设计应考虑厂区雨水的控制与利用，宜充分利用渗滤、调蓄设施，调节雨季多水与旱季缺水的矛盾。

7.3.4  人工水体设计时，宜重点考虑材料选择、施工难易程度、使用维护等方面，合理设计水景规模，在充分发挥水体功能的同时保证经济美观。

7.3.5  水体供水宜采用冷却水、中水处理水等循环水，宜采用过滤、循环、净化、充氧等技术措施保持水质洁净。

7.3.6  水体设计时，水深应符合下列要求：

1  无防护措施的水体在距岸2.00m范围内，水深不应大于0.50m。

2  可涉入式水体的水深不应大于0.30m，水底应进行防滑处理。

3  缓坡驳岸在距岸5.00m范围内，水深不应大于0.70m，且不应出现陡降。

4  当水体最深处大于0.70m时，沿水岸应设置警示标识。

7.3.7  水岸宜采用坡度为1:2~1:6的缓坡；水位变化较大的水岸宜设护坡或驳岸；水岸宜种植具有护岸功能且净化水质的湿生、水生植物。

7.3.8  寒冷地区的水体设计应考虑冬季结冰情况，且应进行防冻设计。

## 7.4 景观设计

7.4.1  景观设计可分为旧工业遗存景观设计与新艺术景观小品设计两部分内容。

7.4.2  景观设计应结合工业文化特色与园区模式定位特点，与园区风貌设计、绿化设计相协调。

7.4.3  旧工业遗存景观设计宜采用下列方式：

1  完全保留。对较为完整的构筑物、设备设施、珍稀树种等，宜通过简单修复、适度装饰等方式保存。

2  部分保留，适度调整。对完整性较差的构筑物、设备设施等可采用局部拆除、缺损修复、新旧结合、重新组合等方式部分保存。

7.4.4  新艺术景观小品设计宜采用下列方式：

1  反映历史场景的怀旧景观小品设计。通过对原工业场景的部分复原，形成具有工业特色的建筑艺术小品。

2  艺术性和时尚性景观小品设计。通过对艺术性和时尚性景观小品的设置，与旧工业风貌对比，形成一定的视觉冲击。

7.4.5  景观指示标识应功能明确、系统全面、清晰醒目、位置适当、风格统一；公共信息图形应符合现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223的相关规定。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《中小学校设计规范》GB 50099

《城市居住区规划设计规范》GB 50180

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《工程质量验收规范》GB 50207

《城市道路交通规划设计规范》GB 50220

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

《屋面工程技术规范》GB 50345

《民用建筑设计通则》GB 50352

《住宅建筑规范》GB 50368

《城市绿地设计规范》GB 50420

《城市配电网规划设计规范》GB 50613

《无障碍设计规范》GB 50763

《公园设计规范》GB 51192

《供热系统节能改造技术规范》GB/T 50893

《国家森林公园设计规范》GB/T 51046

《水资源规划规范》GB/T 51051

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

《图书馆建筑设计规范》JGJ 38

《办公建筑设计规范》JGJ 67

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390

《旧工业建筑再生利用技术标准》T/CMCA 4001-2017

《旧工业建筑绿色再生技术标准》T/CMCA 4001-2018

《旧工业建筑再生利用示范基地验收标准》T/CMCA 4002-2018